Chương 1: Giới thiệu đề tài

- Trình bày tổng quan, hiện trạng nghiên cứu, mục tiêu – phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kết cấu báo cáo.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Nguyên lý điều khiển nhiệt độ trong buồng thí nghiệm.

- Nguyên lý hoạt động của laser diode và photodiode.

- Cơ sở quang học: hấp thụ và tán xạ ánh sáng (Optical Absorbance & Scattering).

- Các phương pháp đo lường và giám sát trong sinh hóa.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

- Thiết kế phần cứng: cảm biến nhiệt độ, bộ điều khiển, laser diode, photodiode, mạch điện.

- Thiết kế phần mềm: chương trình vi điều khiển, giao diện PC, xử lý dữ liệu.

- Sơ đồ khối hệ thống và nguyên lý hoạt động.

Chương 4: Thực nghiệm và kết quả

- Quy trình lắp ráp và thử nghiệm hệ thống.

- Kết quả đo nhiệt độ và điều khiển chamber.

- Kết quả đo quang học trên mẫu vật sinh hóa.

- Phân tích và đánh giá kết quả.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Tóm tắt các kết quả đạt được.

- Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu.

- Đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai (tích hợp thêm cảm biến, mở rộng ứng dụng, kết nối IoT).

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1. Tổng quan

- 1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu

- 1.1.2. Lý do chọn đề tài

- 1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu

- 1.1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.2. Hiện trạng nghiên cứu

- 1.2.1. Các hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ

- 1.2.2. Ứng dụng quang học trong phân tích mẫu vật

- 1.2.3. Xu hướng tích hợp hệ thống

- 1.2.4. Khoảng trống nghiên cứu

1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

- 1.3.1. Mục tiêu tổng quát

- 1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- 1.3.3. Phạm vi nghiên cứu

- 1.3.4. Kết quả mong đợi

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- 1.4.1. Phương pháp tiếp cận

- 1.4.2. Quy trình nghiên cứu

- 1.4.3. Công cụ và phương tiện sử dụng

- 1.4.4. Phương pháp xử lý dữ liệu

1.5. Kết cấu báo cáo/luận văn

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1. Nguyên lý điều khiển nhiệt độ trong buồng thí nghiệm

- Cảm biến nhiệt độ (Thermocouple, RTD).

- Phương pháp điều khiển ON/OFF, PID.

- Ứng dụng trong chamber sinh hóa.

2.2. Nguyên lý hoạt động của laser diode và photodiode

- Laser diode: ánh sáng đơn sắc, điều chỉnh cường độ.

- Photodiode: hiệu ứng quang điện, đo cường độ ánh sáng.

- Ứng dụng trong hệ thống đo quang học.

2.3. Nguyên lý hấp thụ và tán xạ ánh sáng

- Định luật Beer–Lambert.

- Hiện tượng tán xạ ánh sáng.

- Ý nghĩa trong phân tích mẫu vật sinh hóa.

2.4. Các phương pháp đo lường và giám sát trong sinh hóa

- Quang phổ UV-Vis.

- Quang phổ huỳnh quang.

- Tán xạ động học ánh sáng (DLS).

- So sánh với hệ thống đề tài.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

3.1. Thiết kế phần cứng

- Cảm biến nhiệt độ và mạch đo.

- Bộ điều khiển nhiệt độ (vi điều khiển + PID).

- Laser diode và mạch điều khiển công suất.

- Photodiode và mạch khuếch đại tín hiệu.

- Buồng thí nghiệm (chamber).

3.2. Thiết kế phần mềm

- Chương trình vi điều khiển: đọc cảm biến, điều khiển nhiệt độ, laser.

- Phần mềm PC: giao diện giám sát, hiển thị dữ liệu, lưu trữ.

- Xử lý dữ liệu quang học.

3.3. Sơ đồ khối hệ thống

- Sơ đồ khối tổng thể.

- Nguyên lý hoạt động từng khối.

Chương 4: Thực nghiệm và kết quả

4.1. Quy trình thực nghiệm

- Lắp ráp hệ thống.

- Cấu hình phần mềm.

- Chuẩn bị mẫu vật sinh hóa.

4.2. Kết quả đo nhiệt độ và điều khiển chamber

- Độ ổn định nhiệt độ.

- Sai số đo và điều khiển.

4.3. Kết quả đo quang học

- Dữ liệu hấp thụ ánh sáng.

- Dữ liệu tán xạ ánh sáng.

- Phân tích đặc tính mẫu vật.

4.4. Đánh giá kết quả

- So sánh với phương pháp chuẩn.

- Nhận xét về độ chính xác và tính ổn định.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5.1. Kết luận

- Tóm tắt kết quả đạt được.

- Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu.

5.2. Hướng phát triển

- Tích hợp thêm cảm biến (độ ẩm, pH).

- Mở rộng ứng dụng sang y sinh, dược phẩm.

- Kết nối IoT, phân tích dữ liệu bằng AI.

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Tổng quan

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu

- Trong lĩnh vực sinh hóa, việc theo dõi và kiểm soát các điều kiện thí nghiệm (nhiệt độ, ánh sáng, môi trường) là yếu tố quyết định đến độ chính xác và độ tin cậy của kết quả.

- Các mẫu vật sinh hóa thường nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng, do đó cần một hệ thống giám sát liên tục để đảm bảo điều kiện ổn định.

- Công nghệ quang học, đặc biệt là nguyên lý hấp thụ và tán xạ ánh sáng (Optical Absorbance & Scattering), đã được ứng dụng rộng rãi trong phân tích mẫu vật sinh học, giúp đánh giá đặc tính cấu trúc và nồng độ của chúng.

1.1.2. Lý do chọn đề tài

- Nhu cầu phát triển hệ thống tự động hóa thí nghiệm ngày càng cao, nhằm giảm sai số do con người và tăng hiệu quả nghiên cứu.

- Việc kết hợp điều khiển nhiệt độ và giám sát quang học trong cùng một hệ thống tạo ra một công cụ mạnh mẽ, hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu về các phản ứng sinh hóa.

- Đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, có thể triển khai trong phòng thí nghiệm sinh học, y sinh, dược phẩm.

1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống có khả năng:

  - Đọc và giám sát nhiệt độ trong buồng thí nghiệm (chamber).

  - Gửi dữ liệu liên tục về máy tính để theo dõi (monitoring).

  - Điều khiển nhiệt độ tự động dựa trên dữ liệu đo được.

  - Điều khiển nguồn laser với cường độ tùy chỉnh.

  - Đo cường độ ánh sáng sau khi xuyên qua mẫu vật bằng photodiode.

- Ứng dụng nguyên lý Optical Absorbance & Scattering để phân tích đặc tính của mẫu vật sinh hóa.

1.1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Ý nghĩa khoa học: Góp phần phát triển các phương pháp đo lường và giám sát hiện đại trong nghiên cứu sinh hóa.

- Ý nghĩa thực tiễn: Tạo ra một hệ thống hỗ trợ nghiên cứu, có thể mở rộng ứng dụng trong y học (chẩn đoán), dược phẩm (kiểm nghiệm thuốc), và công nghệ sinh học (phân tích mẫu).

1.2. Hiện trạng nghiên cứu

1.2.1. Các hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ

- Trong nhiều phòng thí nghiệm sinh hóa, các buồng thí nghiệm (chamber) đã được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động, sử dụng cảm biến nhiệt độ (thermocouple, RTD) kết hợp với bộ điều khiển PID.

- Các hệ thống này thường có khả năng duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng sai số nhỏ, tuy nhiên việc giám sát dữ liệu theo thời gian thực và tích hợp với máy tính vẫn còn hạn chế ở một số thiết bị truyền thống.

1.2.2. Ứng dụng quang học trong phân tích mẫu vật

- Công nghệ quang phổ hấp thụ (UV-Vis Spectroscopy) và tán xạ ánh sáng (Light Scattering) đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu sinh hóa để xác định nồng độ, cấu trúc và đặc tính của mẫu vật.

- Các thiết bị thương mại như spectrophotometer có khả năng đo chính xác cường độ ánh sáng sau khi đi qua mẫu, nhưng thường có chi phí cao và ít tùy biến cho các thí nghiệm đặc thù.

- Một số nghiên cứu gần đây đã kết hợp laser diode và photodiode để tạo ra hệ thống đo quang học đơn giản, chi phí thấp, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết.

1.2.3. Xu hướng tích hợp hệ thống

- Trên thế giới, xu hướng hiện nay là tích hợp nhiều chức năng trong cùng một hệ thống: vừa điều khiển môi trường thí nghiệm (nhiệt độ, độ ẩm), vừa giám sát bằng cảm biến quang học, vừa truyền dữ liệu về máy tính để xử lý.

- Các hệ thống này thường được kết nối với PC hoặc IoT platform, cho phép lưu trữ dữ liệu, phân tích bằng phần mềm, và thậm chí áp dụng machine learning để dự đoán hành vi của mẫu vật.

- Ở Việt Nam, các nghiên cứu về hệ thống tích hợp như vậy còn hạn chế, chủ yếu dừng lại ở việc sử dụng thiết bị nhập khẩu. Việc phát triển một hệ thống tự thiết kế, tùy biến theo nhu cầu nghiên cứu sẽ mang lại lợi thế lớn.

1.2.4. Khoảng trống nghiên cứu

- Các hệ thống hiện có thường tách biệt giữa phần điều khiển nhiệt độ và phần đo quang học, chưa có sự kết hợp chặt chẽ.

- Khả năng tùy chỉnh cường độ laser và giám sát liên tục bằng photodiode chưa được khai thác nhiều trong các hệ thống thương mại.

- Do đó, đề tài này hướng tới việc xây dựng một hệ thống điều khiển – giám sát tích hợp, vừa đảm bảo điều kiện thí nghiệm, vừa cung cấp dữ liệu quang học để phân tích mẫu vật sinh hóa.

1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng một hệ thống điều khiển và giám sát thí nghiệm mẫu vật sinh hóa có khả năng tích hợp:

  - Giám sát nhiệt độ trong buồng thí nghiệm (chamber) theo thời gian thực.

  - Điều khiển nhiệt độ tự động dựa trên dữ liệu đo được.

  - Điều khiển nguồn laser với cường độ tùy chỉnh.

  - Đo và ghi nhận cường độ ánh sáng sau khi xuyên qua mẫu vật bằng photodiode.

- Ứng dụng nguyên lý Optical Absorbance & Scattering để phân tích đặc tính của mẫu vật sinh hóa.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế và xây dựng phần cứng:

  - Hệ thống cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển.

  - Module laser và photodiode để đo quang học.

- Phát triển phần mềm:

  - Chương trình giám sát dữ liệu trên PC.

  - Giao diện hiển thị và lưu trữ dữ liệu thí nghiệm.

- Thử nghiệm và đánh giá:

- Kiểm tra độ ổn định của hệ thống trong quá trình duy trì nhiệt độ.

- Đánh giá độ chính xác của phép đo quang học.

- So sánh kết quả với các phương pháp đo truyền thống.

1.3.3. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi kỹ thuật:

  - Tập trung vào việc điều khiển nhiệt độ trong chamber và đo quang học bằng laser – photodiode.

  - Không mở rộng sang các yếu tố môi trường khác như độ ẩm, áp suất.

- Phạm vi ứng dụng:

  - Áp dụng cho các thí nghiệm sinh hóa trong phòng thí nghiệm.

  - Chưa triển khai ở quy mô công nghiệp hoặc y tế lâm sàng.

- Phạm vi thời gian:

- Nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm trong khuôn khổ dự án học thuật.

1.3.4. Kết quả mong đợi

- Hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng giám sát và điều khiển theo thời gian thực.

- Dữ liệu quang học thu được phản ánh chính xác đặc tính hấp thụ và tán xạ của mẫu vật.

- Tạo nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng trong lĩnh vực sinh hóa, y sinh và công nghệ sinh học.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Phương pháp tiếp cận

- Tiếp cận hệ thống: Xem xét toàn bộ hệ thống điều khiển – giám sát như một khối tích hợp gồm phần cứng, phần mềm và giao diện người dùng.

- Tiếp cận thực nghiệm: Thiết kế, chế tạo, và thử nghiệm trực tiếp trên mẫu vật sinh hóa để kiểm chứng tính khả thi.

- Tiếp cận so sánh: Đối chiếu kết quả đo với các phương pháp truyền thống (ví dụ: spectrophotometer) để đánh giá độ chính xác.

1.4.2. Quy trình nghiên cứu

- Khảo sát và phân tích yêu cầu

  - Xác định các thông số cần giám sát (nhiệt độ, cường độ ánh sáng).

  - Định nghĩa phạm vi điều khiển (giới hạn nhiệt độ, công suất laser).

- Thiết kế hệ thống

  - Phần cứng:

    - Cảm biến nhiệt độ (thermocouple/RTD).

    - Bộ điều khiển nhiệt độ (PID/vi điều khiển).

    - Laser diode và photodiode.

  - Phần mềm:

  - Chương trình thu thập dữ liệu và hiển thị trên PC.

  - Giao diện giám sát và điều khiển.

- Xây dựng và tích hợp

  - Lắp ráp phần cứng.

  - Lập trình vi điều khiển và phần mềm PC.

  - Kết nối và đồng bộ dữ liệu.

- Thử nghiệm và đánh giá

- Kiểm tra độ ổn định của hệ thống trong điều kiện thí nghiệm.

- Đo mẫu vật sinh hóa và ghi nhận dữ liệu quang học.

- Phân tích kết quả, so sánh với phương pháp chuẩn.

1.4.3. Công cụ và phương tiện sử dụng

- Phần cứng: Vi điều khiển (Arduino/STM32), cảm biến nhiệt độ, laser diode, photodiode, mạch khuếch đại tín hiệu.

- Phần mềm: Ngôn ngữ lập trình C/C++ cho vi điều khiển, Python/Matlab cho xử lý dữ liệu, giao diện PC (LabVIEW hoặc custom GUI).

- Phòng thí nghiệm: Buồng thí nghiệm (chamber), nguồn điện ổn định, thiết bị đo chuẩn để đối chứng.

1.4.4. Phương pháp xử lý dữ liệu

- Thu thập dữ liệu nhiệt độ và cường độ ánh sáng theo thời gian thực.

- Lưu trữ dữ liệu dưới dạng file để phân tích.

- Sử dụng thuật toán thống kê và đồ thị để đánh giá xu hướng, độ ổn định và độ chính xác.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1. Nguyên lý điều khiển nhiệt độ trong buồng thí nghiệm

- Khái niệm cơ bản: Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phản ứng sinh hóa. Việc duy trì nhiệt độ ổn định giúp đảm bảo tính chính xác của thí nghiệm.

- Cảm biến nhiệt độ:

  - Thermocouple: đo nhiệt độ dựa trên hiệu ứng Seebeck.

  - RTD (Resistance Temperature Detector): đo nhiệt độ dựa trên sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ.

- Phương pháp điều khiển:

  - Điều khiển ON/OFF: đơn giản nhưng dễ gây dao động.

  - Điều khiển PID: phổ biến, giúp duy trì nhiệt độ ổn định với sai số nhỏ.

- Ứng dụng trong hệ thống: Cảm biến đo nhiệt độ trong chamber, dữ liệu gửi về vi điều khiển, từ đó điều chỉnh bộ gia nhiệt/làm mát để giữ nhiệt độ mong muốn.

2.2. Nguyên lý hoạt động của laser diode và photodiode

- Laser diode:

  - Phát ra ánh sáng đơn sắc, định hướng cao.

  - Cường độ có thể điều chỉnh bằng dòng điện cấp.

- Photodiode:

  - Hoạt động dựa trên hiệu ứng quang điện: ánh sáng chiếu vào tạo ra dòng điện tỷ lệ với cường độ ánh sáng.

  - Được dùng để đo ánh sáng sau khi xuyên qua mẫu vật.

- Ứng dụng trong hệ thống: Laser diode chiếu qua mẫu vật, photodiode thu ánh sáng truyền qua, từ đó phân tích đặc tính hấp thụ/tán xạ.

2.3. Nguyên lý hấp thụ và tán xạ ánh sáng (Optical Absorbance & Scattering)

- Hấp thụ ánh sáng (Absorbance):

  - Mẫu vật hấp thụ một phần năng lượng ánh sáng, làm giảm cường độ ánh sáng truyền qua.

  - Được mô tả bằng định luật Beer–Lambert:
[ A = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) ]
Trong đó: A là độ hấp thụ, I_0 là cường độ ánh sáng ban đầu, I là cường độ ánh sáng sau khi đi qua mẫu.

- Tán xạ ánh sáng (Scattering):

  - Ánh sáng bị lệch hướng khi gặp các hạt trong mẫu.

  - Phản ánh đặc tính kích thước, hình dạng và cấu trúc của mẫu vật.

- Ý nghĩa: Giúp phân tích nồng độ, cấu trúc và đặc tính sinh hóa của mẫu.

2.4. Các phương pháp đo lường và giám sát trong sinh hóa

- Quang phổ UV-Vis: đo hấp thụ ánh sáng ở vùng tử ngoại và khả kiến.

- Quang phổ huỳnh quang: đo ánh sáng phát ra từ mẫu sau khi bị kích thích.

- Tán xạ động học ánh sáng (Dynamic Light Scattering – DLS): phân tích kích thước hạt trong dung dịch.

- So sánh với hệ thống đề tài:

- Các phương pháp trên thường dùng thiết bị chuyên dụng, chi phí cao.

- Hệ thống của bạn hướng tới giải pháp tích hợp, chi phí thấp, dễ tùy biến, nhưng vẫn dựa trên nguyên lý hấp thụ và tán xạ ánh sáng.